| Lugar |  | Inmueble afectado |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vivienda |  |  |  |  |  | Establecimiento de comercio |  |  |  |  |  |  |  |  | Otro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hora Inicial | Hora Final | FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Promedio (dB) |  |  |
|  |  | PRIMERA MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  | SEGUNDA MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | TERCERA MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Promedio resultado final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Res. Nº 8321 de 1983 Art 17- zona receptora, periodo y nivel máximo de presión sonora en dB(A)) Periodo diurno: 7:01-am - 9:00 pm periodo nocturno: 9:01 pm – 7:00 am. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Supera | No supera |  |  |
| Zona 1 |  | RESIDENCIAL |  |  |  |  | Estándar máximo nocturno ((45 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Estándar máximo diurno ((65 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona 2 |  | COMERCIAL |  |  |  |  | Estándar máximo diurno ((70 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Estándar máximo nocturno ((60 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona 3 |  | INDUSTRIAL |  |  |  |  | Estándar máximo diurno ((70 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Estándar máximo nocturno ((70 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona 4 |  | TRANQUILIDAD |  |  |  |  | Estándar máximo diurno ((45 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Estándar máximo nocturno ((45 dB (A) ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo |  | Ref. |  |  | Serie |  |  |  |  |  |  | Certificado De Calibración No. |  |  |  | Fecha de Calibración |  |  |  |  |  | Laboratorio |  |  |  |
| Sonómetro Cem |  | DT-8852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inteccon Colombia |  |  |  |
| El sonómetro, que se utiliza para realizar las pruebas de sonometría, está debidamente calibrado tanto eléctrica como acústicamente, así como también se encuentra en adecuadas condiciones de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumentación |  | Sonómetro - Trípode – Computador Portátil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La medición de los niveles de presión sonora, se determina mediante un sonómetro, a 1,2 metros sobre el nivel del piso y aproximadamente a 1,5 metros de las paredes de la vivienda, esto a su vez, en tres sitios diferentes con una distancia entre estos de 0.5 metros, de forma continua durante un periodo de 15 minutos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación de condiciones Meteorológicas. |  | Seco |  | Se efectúa medición |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO | Lluvioso o Húmedo |  |  |  |  |  |  | Se efectúa Medición |  |  | NO |  |
| Medida correctiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________                  ________________________________

RESPONSABLE MEDICIÓN DE SONOMETRÍA                                     FUNCIONARIO O CONTRATISTA TESTIGO

Ingeniero Ambiental

Secretaria de Gobierno - Subsecretaría De Control

Estrategia de Control Ambiental

Alcaldía de Pasto.

_______________________________                                                      _________________________________

POLICIA METROPOLITANA PASTO                                                                     SOLICITANTE

PLACA NO.

CUADRANTE NO.